**Zamawiający:**

**Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
ul. Szkolna 1, 47- 430 Rudy**[www.kolejkarudy.pl](http://www.kolejkarudy.pl/); przetargi@kolejkarudy.pl
**tel. (32) 410-42-32**

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Numer ogłoszenia: 591512-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.**

**Nazwa zadania: „Szerokie tory do kultury – Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach”.**

**Przedmiot zamówienia został podzielony na części zwane dalej „zadaniami” o następujących zakresach:
Zadanie 1. Adaptacja budynku lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenie do wystaw muzealnych i multimedialnych.**

**Zadanie 2. Remont dachu budynku dworca wraz z wymianą instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku stacyjnym obiektu Kolejki Wąskotorowej przy ul. Szkolnej 1 w miejscowości Rudy.**

**Zadanie 3. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na pomieszczenie sali kinowej i konferencyjnej w obiekcie Kolejki Wąskotorowej w Rudach przy ul. Szkolnej 1.**

Zamawiający - **Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęło zapytanie, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie z dnia 24.07.2018r.:**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedz na poniższe pytania:

Cz. I

1. W dokumentacji projektowej brak zestawienia stolarki wraz z jej parametrami dot. Pozycji przedmiarowych nr.

 2- 44 wymiana 4 szt. bram drewnianych. Sytuacja ta uniemożliwia zamówienie oraz wycenę bram z uwagi na brak informacji co do drewna z jakiego mają być wykonane, zamków w jakie mają być wyposażone itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że drzwi należy wykonać z drewna sosnowego lub świerkowego. Wyposażenie bram zgodnie z opisem na rysunku w zawiasy mosiężne lub stalowe, skoble, zamki z klamkami, zamawiający nie określa parametru współczynnika przenikania ciepła dla stolarki drzwiowej.

 3- 48 wymiana 10 szt. Drzwi metalowych. Również brak możliwości zamówienia w/w. Brak informacji czy drzwi zewnętrzne ciepłe czy zimne czy wewnętrzne, lewe czy prawe w co wyposażone (zamki samozamykacze itp.) oraz koloru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pozycja dotyczy malowania i naprawy drzwi stalowych bocznych do wagonowni. Zakres prac obejmuje naprawę poprzez uzupełnienie brakujących elementów metalowych oraz malowanie.

1. Brak rysunku dotyczącego w jaki sposób wykonać 54m2 świetlików z pozycji nr. 19. Ile szt. Świetlików w jakich wymiarach jaka konstrukcja umożliwiająca montaż ich w projektowanym pokryciu papowym, Jeżeli Zamawiając przewidział gotowe naświetlenia to również prosimy o podanie wymiarów typu oraz parametrów szkła itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pozycja dotyczy wymiany istniejących świetlików na nowe w istniejącym wymiarze na konstrukcji drewnianej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania konstrukcyjne analogiczne do istniejących zapewniające szczelne połączenia, zamawiający nie określa parametru współczynnika przenikania ciepła dla świetlików.

1. W dokumentacji projektowej p.6.3 Instancja elektryczna i multimedialna wydane jest wykonanie instalacji multimedialnej oraz montaż urządzeń multimedialnych i wystawowych. Brak stosownych pozycji w przedmiarze inwestora dz.2.3 Instalacje elektryczne

 **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe nie dotyczy dostawy i montażu urządzeń multimedialnych.

Cz. II

1. W dokumentacji projektowej brak zestawienia stolarki wraz z jej parametrami dot. Pozycji kosztorysowej nr

47 wstawienie nowych okien zespolonych 15,305 m2- nie znany sposób otwierania oraz wyposażenie itp. Projektowanej stolarki oraz koloru

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nową stolarkę okienną należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. XV opisu technicznego „Przedmiot inwestycji – naprawa elewacji i wymiana stolarki”

49 oraz 50 wstawienie drzwi antypożarowych EI 30 oraz EI 60. Brak informacji czy drzwi zewnętrzne czy wewnętrzne. Lewe czy prawe w jakie zamki wyposażone jakie pozostałe wyposażenie itp. Oraz kolor.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nową stolarkę okienną należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. XV opisu technicznego „Przedmiot inwestycji – naprawa elewacji i wymiana stolarki”

**Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.**

**/-/ Jarosław Łuszcz**

 **p.o. Dyrektora**

 ***…………………………………………………………………*** *zatwierdził*

*Rudy, dnia 31.07.2018r.*